- ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

- ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

- &  ΝΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

- ΑΡΜΟΔΙΑ:   κα  Μπαμπαλέτσου   Βάγια

- ΤΗΛ. 2410   687136 και 687140

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ  ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Για να γίνει η σύνδεση της οικοδομής με το δίκτυ αποχέτευσης χρειάζεται να προσκομίσετε τα εξής δικαιολογητικά:

1) Απόδειξη νερού

2) Αριθμό φορολογικού- μητρώου αιτούντος. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, χρειάζεται αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας .

3) Αντίγραφο Αδείας

4) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν θα συνδέσει στην αποχέτευση με οποιονδήποτε τρόπο νερά βροχής.

Σε περίπτωση που η οικοδομή δεν έχει άδεια θα πρέπει να ξέρετε:

α) την πρόσοψη του οικοπέδου σε κάθε δρόμο

β) τα τετραγωνικά μέτρα κάθε ορόφου

Η διαδικασία που απαιτείται για τη σύνδεση της οικοδομής με το δίκτυο αποχέτευσης είναι η παρακάτω :

1] Υποβολή δικαιολογητικών

2] Καταβολή τελών σύνδεσης

3] Κατασκευή φρεαττίου πεζοδρομίου από τη ΔΕΥΑΔ.

4] Κοτασκεοή εσωτερικών φρεατίων [λιποσυλλέκτη – μηχανοσίφωνα από τον πελάτη σύμφωνα με το σχέδιο της ΔΕΥΑΛ.

5] Έλεγχος εσωτερικών φρεατίων από τη ΔΕΥΑΛ.

6] Σύνδεση με το δίκτυο [μόνο εφόσον αυτό λειτουργεί ] από τον πελάτη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αγωγός και χρειάζεται επέκταση δικτύου, η κατασκευή του θα καθυστερήσει κάποιο χρονικό διάστημα.

Λάρισα …../…../……