Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Λάρισας, Τέρμα Τυχερού, 412 22 ΛΑΡΙΣΑ

### 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

#### ΛΑΡΙΣΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Λάρισας, Τέρμα Τυχερού, 412 22 ΛΑΡΙΣΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΩΝ Δ.Ε. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ & ΚΟΙΛΑΔΑΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), που έχει την έδρα της στη Λάρισα (οδός Τυχερού, τέρμα)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη  προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 4 του ΕΚΠΟΤΑ και την υπ΄αριθμ. 3305/2010 (ΦΕΚ 1789Β/ 12-11-2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας), με αντικείμενο την «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία συστήματος ελέγχου της ποιότητας του πόσιμου νερού των Δ.Ε. Γιάννουλης & Κοιλάδας»  συνολικού προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%.

Άρθρο 1

Αντικείμενο του διαγωνισμού

Αντικείμενο του παρόντος πρόχειρου διαγωνισμού είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος ελέγχου της ποιότητας του πόσιμου νερού των Δ.Ε. Γιάννουλης & Κοιλάδας έτσι ώστε η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. να μπορεί να παρακολουθεί, ελέγχει και ρυθμίζει συγκεκριμένες παραμέτρους ποιότητας και να επεμβαίνει όπου και όποτε απαιτείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις.

Άρθρο 2

Τεχνική Περιγραφή – Ποιοτικές Προδιαγραφές

- Το σύστημα ελέγχου της ποιότητας πόσιμου νερού απαρτίζεται από επτά (7) Τοπικούς Σταθμούς  Ελέγχου (ΤΣΕ). Σε κάθε ένα ΤΣΕ υπάρχει ο ελεγκτής ποιοτικών παραμέτρων πόσιμου νερού και το σύστημα μετάδοσης - δίκτυο επικοινωνίας. Σε κάθε ΤΣΕ συνδέονται ο ελεγχόμενος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και τα αισθητήρια όργανα της τοπικής εγκατάστασης για τις ποιοτικές παραμέτρους του πόσιμου νερού που είναι το υπολειμματικό χλώριο και η θολότητα. Το δίκτυο επικοινωνίας διαθέτει εξοπλισμό ασύρματης επικοινωνίας ανά ΤΣΕ που περιλαμβάνει GSM Modem και κεραία.

- Η Τεχνική Περιγραφή και οι Ποιοτικές Προδιαγραφές και οι πιστοποιήσεις του υπό προμήθεια συστήματος περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος «2.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» και στο τεύχος «3.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ».

- Οι ζητούμενες ποσότητες και οι προϋπολογισθείσες δαπάνες των ζητούμενων ειδών αποτυπώνονται στο τεύχος «ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ»

Άρθρο 3

Ισχύουσες Διατάξεις

- Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού γίνεται  σύμφωνα με:

α. τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (αριθμ. 11389/1993 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.)

β. τον Ν.2286/1995.

γ.  το Ν.1069/80

δ. την αριθμ. 56/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας  (ΦΕΚ Β 837/12-5- 2011) για τη συγχώνευση των Δ.Ε.Υ.Α. του  Δήμου Λαρισαίων.

- Οι όροι της διακήρυξης αυτής, ως ειδικές διατάξεις, κατισχύουν των γενικών διατάξεων της παραπάνω νομοθεσίας, εκτός αν πρόκειται για διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.

Άρθρο 4

Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση

Ο Προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ  (60.000) €, πλέον Φ.Π.Α. 23%. Η χρηματοδότηση γίνεται από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και η προμήθεια έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του 2015 με κωδικό 12.90.0027.

Άρθρο 5

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού - Παραλαβή Διακήρυξης

- Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Λάρισα από την Επιτροπή Διαγωνισμού που ορίσθηκε σύμφωνα με την με αριθμό 142/8/08.06.2015 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., και αποτελείται από τεχνικούς υπαλλήλους της.

- Η Επιτροπή θα συνεδριάσει στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ, Τέρμα Τυχερού,  την 6η  του μήνα Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης της παραλαβής των προσφορών την 11.00 π.μ. και ώρα  λήξης την 11.30 π.μ.

- Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (httt://www.deyal.gr) η και να τα παραλάβουν από τα γραφεία του τμήματος προμηθειών της ΔΕΥΑΛ στο ισόγειο, οδός Τέρμα Τυχερού, Λάρισα, ΤΚ 41222, έναντι του ποσού των 8 € το αργότερο μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες (ώρες ταμείου ΔΕΥΑΛ  7.00’ – 13.30’). Η παραλαβή και συμπλήρωση του εντύπου ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ από το Τμήμα προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 2410.687242.

Άρθρο 6

Υποβολή Προσφορών

- Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη με την προϋπόθεση ότι περιέρχονται σε αυτή εμπρόθεσμα. Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση, μισή ώρα πριν την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 5 της παρούσας. Κηρύσσεται η έναρξη της παραλαβής των προσφορών, παραλαμβάνονται οι φάκελοι προσφοράς, που κατατίθενται ενώπιόν της και κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής, δηλαδή μετά την επέλευση της ορισμένης ώρας λήξης υποβολής των προσφορών , ο Πρόεδρος ανακοινώνει τη λήξη του χρόνου, περιμένει λίγα λεπτά (2-3) και κηρύσσει τη λήξη της παραλαβής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί με την υπηρεσία του πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδρομικώς προσφορές (σημειώνεται ότι στο πρωτόκολλο αναγράφεται η ώρα και ημέρα άφιξης, σημειώνεται πάνω στο φάκελο και μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και, σε καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού μέχρι την ώρα έναρξης του διαγωνισμού.

- Με ποινή να μη γίνει αποδεκτή, η προσφορά υποβάλλεται στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και πρέπει να είναι καθαρογραμμένη.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :

- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ, με κεφαλαία γράμματα.

- Ο πλήρης τίτλος του φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό, δηλ. Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

- Τα στοιχεία του προμηθευτή.

- Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα, τα σχετικά με την προσφορά, στοιχεία και ειδικότερα ως εξής :

- ‘Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 7 τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ».

- Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, δηλ. κάθε στοιχείο, που τεκμηριώνει τη συμμόρφωση των υπό προμήθεια υλικών με την Τεχνική Περιγραφή και τις Ποιοτικές Προδιαγραφές (άρθρο 2) τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

- Τα οικονομικά στοιχεία, δηλαδή το συμπληρωμένο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

- Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

- Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

- Όσοι παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τεχνικών στοιχείων των προσφορών που κατατέθηκαν. Κατά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών γίνεται και ανακοίνωση των τιμών.

- Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

- Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο. Ο φάκελος της Οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία.

- Αποσφραγίζεται ο φάκελος Τεχνικής Προσφοράς, μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα περιεχόμενά του κατά φύλλο.

- Ακολουθεί ο έλεγχος των Τεχνικών Προσφορών με την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων του προσφερόμενου εξοπλισμού.

- Ο φάκελος της Οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγιστεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτής ή σε ημερομηνία και ώρα, που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό.

- Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν - κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων - αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.

- Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια επιτροπή προμηθειών.

- Αντιπροσφορές  και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

- Διευκρινήσεις δίδονται από τους προσφέροντες, μόνον όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, προφορικά ή γραπτά.

Άρθρο 7

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό, φυσικά η νομικά πρόσωπα, για να μην αποκλειστούν από το διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους εις απλούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά, που πρέπει να είναι γραμμένα στην Ελληνική Γλώσσα ή επίσημα μεταφρασμένα σ' αυτή:

- Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου περί εγγραφής του σ’ αυτό σε σχετικό με την προμήθεια αντικείμενο.

- Υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ρητά ότι :

- δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης.

- δεν έχουν αποκλειστεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα, κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, και γενικά η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας και είναι συνεπής στην εκπλήρωση, τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της, εν γένει προς τον Δημόσιο τομέα

- η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα

- δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις, κατά την παροχή πληροφοριών, που ζητούνται από την υπηρεσία.

- Υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ρητά:

α)   Το εργοστάσιο, το οποίο παράγει τα προσφερόμενα υλικά, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του.

β)  Ο χρόνος εγγύησης για την καλή λειτουργία του προσφερόμενου συστήματος θα είναι τουλάχιστον ένα έτος από την παραλαβή του σε λειτουργία.

γ)  Ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη. Εφόσον υπεύθυνα δηλώνεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού, δεν γίνεται δεκτή, με ποινή αποκλεισμού, καμία άλλη επιφύλαξη που μπορεί να υπάρχει μέσα στην προσφορά και δεν συμφωνεί με τους όρους της διαγωνισμού.

δ)  Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση της Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας περί αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού, για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

ε)   Ότι όλα τα προσφερόμενα είδη είναι πρόσφατης τεχνολογίας, καινούρια και αμεταχείριστα και επιπλέον ότι δεν έχει σταματήσει η παραγωγή τους.

στ) Ότι υπάρχει κάλυψη διασφάλισης ανταλλακτικών για δέκα (10) χρόνια όσον αφορά τους ελεγκτές ποιοτικών παραμέτρων νερού.

ζ) Ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαμβάνει να διενεργήσει την     δημοπρατούμενη προμήθεια, σύμφωνα με την παρούσα.

- Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (φορολογική ενημερότητα) κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

- Πιστοποιητικό κατά ISO 9001 τόσο του κατασκευαστικού οίκου, όσο και του διαγωνιζόμενου σχετικά με το υπόψη αντικείμενο που μπορεί να είναι γραμμένο και στην αγγλική γλώσσα

- Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να έχει επιτυχώς υλοποιήσει μία (1) τουλάχιστον προμήθεια, συναφούς αντικειμένου με την παρούσα κατά την τελευταία δεκαετία, εγκαθιστώντας εξοπλισμό – υλικά ίδιου ή αντίστοιχου τύπου με τα προσφερόμενα όσον αφορά τον έλεγχο της ποιότητας πόσιμου νερού και μετάδοση των δεδομένων μέσω GSM modem σε τουλάχιστον δύο (2) τοπικούς σταθμούς.

Ο διαγωνιζόμενος θα υποβάλλει κατάλογο των προμηθειών που έχει εκτελέσει. Τα παραπάνω θα αποδεικνύονται με την υποβολή συνοπτικής περιγραφής κάθε προμήθειας που θα περιλαμβάνει: α) πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη του έργου, β) περιγραφή του εξοπλισμού για τον οποίο επικαλείται την εμπειρία ο διαγωνιζόμενος, γ) τα αντίστοιχα πρωτόκολλα παραλαβής η βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από τον ιδιοκτήτη.

- Αριθμημένη κατάσταση όλων των υποβληθέντων δικαιολογητικών εγγράφων.

- Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή (κατ΄ επιλογή του διαγωνιζομένου) σε νόμιμα επικυρωμένα φωτοαντίγραφα (κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2690/99, όπως ισχύει.

- Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στο φάκελο δικαιολογητικών και να είναι ήδη επικυρωμένα με νόμιμο τρόπο, κατά την υποβολή του φακέλου. Επισημαίνεται ότι τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού δεν επικυρώνουν φωτοαντίγραφα δικαιολογητικών των διαγωνιζομένων κατά ή μετά από το διαγωνισμό. Τα δικαιολογητικά παραμένουν στο φάκελο και δεν νοείται απόσυρση τους από τους διαγωνιζομένους.

- Αντί επικύρωσης των φωτοαντιγράφων αρκεί η υποβολή (μαζί με τα φωτοαντίγραφα μέσα στο φάκελο των δικαιολογητικών) υπεύθυνης δήλωσης του νόμιμου εκπροσώπου της διαγωνιζόμενης επιχείρησης περί του ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι φωτοαντίγραφα του πρωτοτύπου. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρει επί ποινή απαράδεκτου, ένα προς ένα τα δικαιολογητικά των οποίων βεβαιώνεται η ακρίβεια, χωρίς να απαιτείται αναφορά σε προσδιοριστικά της ταυτότητας των εγγράφων στοιχεία (αρ. Πρωτ., ημερομηνία έκδοσης κλπ)

- Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) θεωρούνται πρωτότυπα

- Αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου οικονομίας και Οικονομικών γίνονται δεκτά ως ακριβή αντίγραφα

- Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές επιχειρήσεις πρέπει επί ποινή απαράδεκτου να είναι νόμιμα επικυρωμένα είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόμενης, είτε με την επίθεση της σφραγίδας “Apostile” σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης που κυρώθηκε με το ν. 1497/84) ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητα τους. Η μετάφραση των εγγράφων αυτών είτε από έλληνα δικηγόρο είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.

- Όλα τα ανωτέρω στοιχεία προκειμένου να είναι παραδεκτή η προσφορά του διαγωνιζομένου, θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία λήξης της παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοση τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας λήξης της παραλαβής των προσφορών.

- Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν με ένορκη βεβαίωση, εκδοθείσα εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας δημοπράτησης, ή όπου δεν προβλέπεται υπεύθυνη δήλωση του Π.Υ. ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου όπου θα αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης των σχετικών δικαιολογητικών  από την αντίστοιχη χώρα. Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζομένου είναι απαράδεκτη

- Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει να φέρουν ημερομηνία εντός έξι μηνών που προηγούνται της δημοπράτησης

- Όπου ζητείται υπεύθυνη δήλωση αυτή μπορεί να συντάσσεται και σε απλό χαρτί μετά την κατάργηση της αξίας της, σύμφωνα με την παρ. 2 της απόφασης 1113016/1538//Τ. & Ε.Φ./7-12-01 του Υπ. Οικονομικών

- Εφόσον διαπιστωθεί καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά την παροχή σημαντικών πληροφοριών που ζητούνται στο διαγωνισμό, αποκλείεται

Άρθρο 8

Τεχνική Προσφορά

Η τεχνική προσφορά θα είναι στην ελληνική γλώσσα, με πλήρη, σαφή και αναλυτικά τεχνικά στοιχεία. Τα εγχειρίδια και τα τεχνικά πληροφοριακά φυλλάδια (prospectus) που θα συνοδεύουν την προσφορά, μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα.

Ο συμμετέχων υποχρεούται να δώσει σαφή απάντηση ως προς τη συμμόρφωση της προσφοράς του στις ελάχιστες απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και της τεχνικής περιγραφής, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. Επιπλέον θα πρέπει να τονίσει τα σημεία στα οποία τα προσφερόμενα είδη υπερκαλύπτουν τις παραπάνω απαιτήσεις, πρέπει δε να συνοδεύουν την τεχνική προσφορά, εκτός από αυτά που προβλέπουν τα προηγούμενα άρθρα και με τα ακόλουθα :

- Σχέδια, όπου παρουσιάζονται:

- Ενδεικτικές γραφικές οθόνες:  Λεπτομερούς παρακολούθησης του ελεγκτή σε κάθε ΤΣΕ / Γραφήματα / Συμβάντα και alarms / Ιστορικό ενεργειών – καταγραφών

- Ενδεικτικές εκτυπώσεις αναφορών

- Περιγραφή αυτοματοποιημένης λειτουργίας όλων των τοπικών σταθμών

- Αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά εξοπλισμού των ΤΣΕ που θα περιλαμβάνουν:

- Ακριβή χαρακτηριστικά, τύπο και ποσότητα

- Ειδική Αναφορά για εγκαταστάσεις εντός Ελλάδος, σε δίκτυα ύδρευσης.

- Διαστάσεις & βάρος σε kg

- Απαιτήσεις τροφοδοσίας

- Μέγιστη / ελάχιστη θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου

- Αριθμό προσφερόμενων ψηφιακών /αναλογικών εισόδων /εξόδων σε κάθε τοπικό σταθμό

- Αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά

- Εγχειρίδια εγκατάστασης και χρήσης

- Όροι εγγύησης - συντήρησης του προσφερόμενου συστήματος καθώς επίσης πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης για όλο τον εξοπλισμό καθώς και κατάλογο ανταλλακτικών και αναλωσίμων των οποίων την αντικατάσταση προβλέπουν οι κατασκευαστές στη διάρκεια του χρόνου εγγύησης του εξοπλισμού.

- Διαδικασία τεχνικής υποστήριξης μετά την παραλαβή, μέσα στο χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός έτους. Θα αναφέρεται ο τρόπος και οι προσφερόμενες υπηρεσίες υποστήριξης της υπηρεσίας, καθώς και της ανταπόκρισης, στο πλαίσιο της εγγύησης, των συνεργείων.

- Διαδικασία και κατάλογος εκπαιδευμένου προσωπικού του προμηθευτή που θα λειτουργήσει (επί 24ώρου βάσης) το συνολικό σύστημα για χρονικό διάστημα δύο μηνών (60 ημερών) μετά την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργίας του έργου.

- Αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. στο προσφερόμενο σύστημα. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης θα είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που μπορεί να προκύψουν κατά την λειτουργία και συντήρηση του ολοκληρωμένου συστήματος.

- Θα υποβληθούν εικονογραφημένα πρωτότυπα (όχι φωτοαντίγραφα) τεχνικά έντυπα και περιγραφή των επί μέρους μονάδων που αποτελούν το σύστημα.

- Κάθε άλλη πληροφορία από αυτές που ζητούνται στην Τεχνική Περιγραφή και στις Τεχνικές Προδιαγραφές ή που κρίνει ο προμηθευτής ότι είναι χρήσιμη κατά την αξιολόγηση των τεχνικών χαρακτηριστικών. Η επιτροπή αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εφόσον κρίνει απαραίτητο συμπληρωματικά στοιχεία ή να απορρίψει προσφορά που κρίνεται αναξιόπιστη, ελλιπής ή είναι παραποιημένη.

- Ανακεφαλαιωτικό πίνακα με τα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς.

Άρθρο 9

Οικονομική Προσφορά

- Ο προμηθευτής καταθέτει την Οικονομική Προσφορά του μέσα σε σφραγισμένο φάκελο με τον αντίστοιχο τίτλο, που περιλαμβάνει συμπληρωμένο το ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  ΙΙ (επί ποινής αποκλεισμού)

- Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει:

α) ανάλυση της δαπάνης των επιμέρους ειδών που απαρτίζουν το σύνολο της προμήθειας σε  έντυπο που χορηγήθηκε από τη ΔΕΥΑΛ (επί ποινής αποκλεισμού)

β) το άθροισμα της δαπάνης των επιμέρους ειδών θα ισούται με το σύνολο της οικονομικής προσφοράς.

3.   Οι τιμές της προσφοράς δίνονται ανά μονάδα υλικού σε ΕΥΡΩ  και θα πρέπει να αναγράφονται αριθμητικά και ολογράφως. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις δύο αυτές τιμές, θα λαμβάνονται υπόψη οι τιμές που αναφέρονται ολογράφως. Παράλειψη της ολόγραφης γραφής καθιστά την προσφορά απαράδεκτη.

4.  Όλες οι προσφερόμενες τιμές παραμένουν, σε περίπτωση κατακύρωσης, σταθερές και δεν υπόκεινται σε καμιά αναθεώρηση ή αύξηση, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία (π.χ. αύξηση ημερομισθίων, μισθών, λοιπών αποδοχών, υλικών, τιμαρίθμου, μείωση της αξίας του νομίσματος κ.λπ.), καθώς και για απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των παραπάνω τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

  - Στην Οικονομική προσφορά πρέπει να έχουν υπολογιστεί επίσης :

α) Η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς, στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΛ (με τις δαπάνες φορτοεκφόρτωσης ) των προμηθευόμενων υλικών.

β) Κάθε άλλη  δαπάνη έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την προμήθεια σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

γ) Όλες οι επιβαρύνσεις και οι φόροι, οι κρατήσεις για λογαριασμό τρίτων μαζί με τις επιβαρύνσεις που ενδεχόμενα επιβληθούν αναδρομικά, θα βαρύνουν όλες τον τελευταίο μειοδότη. Ειδικά και μόνο ο ΦΠΑ που βαρύνει τη ΔΕΥΑΛ δεν θα συμπεριλαμβάνεται στην τιμή της προσφοράς και θα καταβάλλεται επί πλέον στη συνολική αξία της προσφοράς.

Άρθρο 10

Αξιολόγηση προσφορών – Κριτήρια

    - Η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει αρχικά τις προσφορές ως προς την επάρκεια τους σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και αποφασίζει ποιες προσφορές είναι τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης. Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης. Προσφορές που δεν έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές αποκλείονται από τις παραπέρα διαδικασίες και δεν ανοίγεται ο φάκελος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Για τις λοιπές προσφορές - που θα έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης- θα γίνει αξιολόγηση από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

    - Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.

    - Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

    - Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.

    - Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με βάση την τιμή, τον χρόνο παράδοσης των υλικών, την ποιότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, την παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας, συντήρησης και υποστήριξης του συστήματος, την εξυπηρέτηση (service) μετά την πώληση και την τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή, τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του υλικού, την παροχή εκπαίδευσης στο σύστημα, την πληρότητα τεχνικής τεκμηρίωσης της προσφοράς.

    - Τα κριτήρια αξιολόγησης των τεχνικών στοιχείων της προσφοράς καθορίζονται ως εξής:

- ΚΡΙΤΗΡΙΟ Κ1:   «Στοιχεία τεχνικών προδιαγραφών και ποιότητας»

Στο κριτήριο αυτό θα βαθμολογηθεί:

  - η ποιότητά των υλικών, η τεχνική αξία και η αποδοτικότητά τους, με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης,

  - τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού και η πληρότητα του ολοκληρωμένου συστήματος.

Συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου Κ1: 60%

Στον πίνακα που ακολουθεί ορίζεται η βαθμολογία του κριτηρίου:

| Α/Α | ΚΡΙΤΗΡΙΟ Κ1 (συντελεστής βαρύτητας 60%) Στοιχεία τεχνικών προδιαγραφών και ποιότητας | συντελεστής βαρύτητας | βαθμός |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | η ποιότητά των υλικών, η τεχνική αξία και η αποδοτικότητά τους, με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, | 0,40 | Β11 |
| 2 | τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού και η πληρότητα του ολοκληρωμένου συστήματος. | 0,20 | Β12 |
|  | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β1 | 0,40 x Β11 + 0,20 x Β12 |

- ΚΡΙΤΗΡΙΟ Κ2: «Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης, εξυπηρέτησης (service)»

Στο κριτήριο  αυτό θα βαθμολογηθεί:

  - η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας

  - η εξυπηρέτηση (SERVICE) μετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή

Συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου Κ1: 20%

Στον πίνακα που ακολουθεί ορίζεται η βαθμολογία του κριτηρίου:

| Α/Α | ΚΡΙΤΗΡΙΟ Κ2 (συντελεστής βαρύτητας 20%) Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης, εξυπηρέτησης (service) και ανταλλακτικών | συντελεστής βαρύτητας | βαθμός |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας | 0,10 | Β21 |
| 2 | η εξυπηρέτηση (SERVICE) μετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή | 0,10 | Β22 |
|  | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β2 | 0,10 x Β21 + 0,10 x Β22 |

- ΚΡΙΤΗΡΙΟ Κ3: «Στοιχεία μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας»

Στο κριτήριο  αυτό θα βαθμολογηθεί:

  - η εκπαίδευση προσωπικού για την χρήση του εξοπλισμού

  - η πληρότητα τεχνικής τεκμηρίωσης της προσφοράς

Συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου Κ1: 20%

Στον πίνακα που ακολουθεί ορίζεται η βαθμολογία του κριτηρίου:

| Α/Α | ΚΡΙΤΗΡΙΟ Κ3 (συντελεστής βαρύτητας 20%) Στοιχεία μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας | συντελεστής βαρύτητας | βαθμός |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | εκπαίδευση προσωπικού για την χρήση του εξοπλισμού | 0,10 | Β31 |
| 2 | η πληρότητα τεχνικής τεκμηρίωσης της προσφοράς | 0,10 | Β32 |
|  | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β3 | 0,10 x Β31 + 0,10 x Β32 |

Ο γενικός βαθμός Β προκύπτει από το άθροισμα των επί μέρους σταθμισμένων βαθμών Β1, Β2 και Β3:

Β=Β1+Β2+Β3

Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επί στοιχεία των κριτηρίων. Η συνολική βαθμολογία κάθε κριτηρίου καθορίζεται σε 50 βαθμούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι βαθμούς 60 στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η παραπάνω βαθμολογία μειώνεται μέχρι βαθμούς 40 στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της διακήρυξης υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά έχει ήδη κριθεί ως αποδεκτή. Η συνολική βαθμολογία κάθε κριτηρίου σταθμίζεται με τον συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου.

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο λόγο Λ του γενικού βαθμού Β της προσφοράς προς την τιμή προσφοράς:

Λ = Β / ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σε περίπτωση ισοτιμίας μειοδότης αναδεικνύεται ο διαγωνιζόμενος με τη μεγαλύτερη βαθμολογία στα τεχνικά στοιχεία προσφοράς.

Η Επιτροπή θα λάβει υπ’ όψη της τους πίνακες κριτηρίων αξιολόγησης για τα τεχνικά στοιχεία προσφοράς που αναφέρονται στην σχετική ανωτέρω παράγραφο. Στους προμηθευτές όμως θα κοινοποιηθούν μόνο οι βαθμοί Β1, Β2 και Β3 κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων με την δέουσα αιτιολόγηση.

Άρθρο 11

Χρόνος ισχύος προσφορών

Η προσφορά των διαγωνιζόμενων δεσμεύει αυτούς για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών  από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, με δυνατότητα παράτασής του.

Άρθρο 12

Έγκριση αποτελέσματος του διαγωνισμού

- Η δημοπρασία δεν ολοκληρώνεται πριν εγκριθεί το αποτέλεσμά της από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΛ, ο οποίος μπορεί, με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού,  να κατακυρώσει  την προμήθεια στο σύνολό της  σ’ ένα προμηθευτή ή ανά ομάδα ή ανά είδος, σε  περισσοτέρους  μειοδότες.

- Η Επιτροπή διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της προτείνει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΛ την κατακύρωση του Διαγωνισμού στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και είναι η συμφερότερη.

- Αν ακυρωθεί ή δεν εγκριθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο, οι συμμετέχοντες σ' αυτόν δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αποζημίωσης.

- Η απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ για την κατακύρωση ή την ενδεχόμενη ακύρωση του διαγωνισμού γνωστοποιείται σε όλους όσους υπέβαλαν προσφορά.

- Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ μπορεί, επίσης, να μην εγκρίνει το αποτέλεσμα και να δημοπρατήσει πάλι την προμήθεια με τους ίδιους ή τροποποιημένους όρους ή να προχωρήσει στην διενέργειά της με άλλο νόμιμο τρόπο.

Άρθρο 13

Υπογραφή της Σύμβασης – Εγγύηση καλής εκτέλεσης

- Η σύμβαση θα υπογραφεί μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ.

- Η απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ για την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας κοινοποιείται στον μειοδότη προμηθευτή μαζί με την πρόσκληση να προσέλθει μέσα σε  δέκα (10) ημέρες στα γραφεία της  Δ.Ε.Υ.Α.Λ. για την υπογραφή της σύμβασης.

- Η προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα γίνει πριν την λήξη της προθεσμίας προκειμένου να ελεγχθεί η εγκυρότητα της.

- Η σύμβαση συνάπτεται για το πραγματικό ποσό της αξίας της προμήθειας που προκύπτει με την οικονομική προσφορά του μειοδότη, με βάση την εγκριτική απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ, τη διακήρυξη και τα συμβατικά τεύχη δημοπράτησης της προμήθειας.

- Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προμήθειας από αναγνωρισμένη Τράπεζα ή το ΕΤΑΑ, αξίας ίσης με ποσοστό 10% επί του συμβατικού ποσού της προμήθειας χωρίς τον ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί εντός ενός έτους μετά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου παραλαβής της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή. Η εγγυητική υποβάλλεται σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι.

- Εάν ο προμηθευτής δεν εμφανιστεί για την υπογραφή της σύμβασης μέσα στην τασσόμενη προθεσμία ή δεν προσκομίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προμήθειας ή δεν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά κηρύσσεται έκπτωτος ( άρθρα 24 & 35 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. -αριθμ. 11389/1993 απόφαση ΥΠ.ΕΣ ).

Άρθρο 14

Προθεσμία εκτέλεσης της παραγγελίας - Παραλαβή της προμήθειας -  Ποινικές ρήτρες

- Η παράδοση του συστήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί τμηματικά ή εφ΄ άπαξ αλλά σε κάθε περίπτωση να ολοκληρωθεί εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

- Η παραλαβή των προμηθευόμενων ειδών θα γίνει από τριμελή επιτροπή, που  ορίζεται από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ η οποία θα συντάξει και το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.

- Σε περίπτωση που δεν διενεργηθεί η παράδοση μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην παρ.1, η δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις που περιγράφονται στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών, ο προμηθευτής υπόκειται σε ποινική ρήτρα, που καθορίζεται σε ποσοστό 1% της συνολικής αξίας της προμήθειας. Μετά την πάροδο είκοσι (20) ημερών πέραν από την οριζόμενη στην παρ.1 ημερομηνία παράδοσης και εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η παραγγελία, η ΔΕΥΑΛ δικαιούται να ακυρώσει τη σύμβαση προμήθειας και να εισπράξει ολόκληρο το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προμήθειας.

- Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει κατά την παράδοση του συστήματος το τελικό πιστοποιητικό εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήματος το οποίο θα απευθύνεται στην ΔΕΥΑΛ και θα ισχύει για περίοδο τουλάχιστον ενός έτους από την ημερομηνία κατά την οποία το σύστημα παρελήφθη από την ΔΕΥΑΛ.

Άρθρο 15

Πληρωμή – Κρατήσεις

- Η πληρωμή του εξοπλισμού θα γίνει μετά από την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή, τον ποιοτικό έλεγχο του εξοπλισμού και την δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος.

- Αν στην παραλαβή ορισμένα είδη του εξοπλισμού βρεθούν ότι δεν είναι σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, θα επιστρέφονται και η εξόφλησή του τιμολογίου θα γίνεται ύστερα από την αντικατάστασή τους.

- Κατά την πληρωμή ο προμηθευτής πρέπει να καταθέσει στη ΔΕΥΑΛ τα σχετικά τιμολόγια και τα πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

- Ο προμηθευτής βαρύνεται με τους φόρους, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους.

Άρθρο 16

Τεύχη Δημοπράτησης

- Τα τεύχη δημοπράτησης, με τα οποία θα γίνει ο διαγωνισμός, η ανάθεση και η διενέργεια της προμήθειας είναι τα παρακάτω και η σειρά ισχύος των καθορίζεται ως εξής:

- Διακήρυξη της δημοπρασίας.

- Προσφορά του προμηθευτή

- Τιμολόγιο –Προϋπολογισμός προσφοράς

- Τεχνική Περιγραφή & Τεχνικές Προδιαγραφές

- Τα παραπάνω τεύχη αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης προμήθειας, η οποία   υπερισχύει σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους.

Άρθρο 17

Άλλες διατάξεις

- Η συμμετοχή  στο παρόντα διαγωνισμό και η υποβολή προσφοράς από τον διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι έχει μελετήσει και αποδέχεται όλους τους όρους  της διακήρυξης και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του διαγωνισμού.

- Περίληψη της παρούσας διακήρυξης τοιχοκολλάται στα Γραφεία της ΔΕΥΑΛ  και δημοσιεύεται στο διαδίκτυο και στην τοπική  εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»

3. Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από την αναθέτουσα αρχή.

Λάρισα …/…/2015

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΦΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας:………………………………

Κατάστημα:………………………………………

(Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. Fax)                                 Ημερομηνία έκδοσης: ……………….

ΕΥΡΩ ……………………………….

Προς τη    Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας

Τέρμα Τυχερού, 412 22 Λάρισα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …………… για ΕΥΡΩ ………………

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ …………., και …………………………. (ολογράφως) υπέρ της Εταιρίας ………...…..….. Διεύθυνση ………………………….., στο οποίο και μόνο περιορίζεται οπωσδήποτε η εγγύησή μας για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία συστήματος ελέγχου της ποιότητας του πόσιμου νερού των Δ.Ε. Γιάννουλης & Φαλάνης» και αναλογεί σε ποσοστό  10% της συμβατικής αξίας της.

Το παραπάνω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή της υπηρεσίας σας και υποχρεούμεθα να σας το καταβάλουμε ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την επιστροφή της.

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την  Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)